|  |
| --- |
| 企业事业单位环境信息依法披露表 |
| **一、基本信息** |
| 单位名称 | 西畴县城乡管理综合执法局 |
| 生产地址 | 西畴县西南约5公里处的脚魁村 |
| 法定代表人 | 刘礼刚 | 统一社会信用代码 | 11532623MB18539374 |
| 生态环境保护联系人 | 刘礼刚 | 　联系电话 | 0876-7629077 |
| 生产经营和管理服务主要内容（经营范围） | 处理城市生活垃圾填埋场产生的渗滤液，通过DTRO设备处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表2限制排放标准 |
|
| 产品信息 | 产品名称 | 生产规模（t/a） |
| 1.生活垃圾处理 | 23400 |
| 2.生活垃圾转运站 | 23400 |
|  |  |
| **二、环境管理信息** |
| （一）行政许可情况 |
| 许可类别 | 许可名称 | 许可编号 | 核发机关 | 有效期限 | 获得时间 | 备注 |
| 环境卫生管理 | 排污许可 | 11532623MB1853937400IR | 文山壮族苗族自治州生态环境局 | 自2021年3月5日起至2026年3月4日止 | 2021年3月5日 |  |
| （二）环境保护税信息 |
| 是否涉及 | 应税污染物类型 | 应税因子 | 排放总量 | 应纳税额 | 实纳税额 | 减免税额 | 减免理由 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）环境污染责任保险（选） |
| 是否涉及 | 承保公司 | 保险期 | 保险开始时间 | 保险结束时间 | 保险费金额 | 承担范围 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）环境信用评价 |
| 是否涉及 | 年度 | 环保信用评价等级 | 评价机构名称 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |
| **三、企业单位污染物产生、治理与排放信息** |
| （一）污染防治设施信息 |
| 是否涉及 | 设施名称、类型 | 产污环节 | 处理污染物 | 对应排污口名称 | 对应排污口编号 | 第三方运维机构名称 | 第三方运维合同周期 |
| 是 | 厂区综合污水处理站 | 污水处理过程中产生 | 化学需氧量、总氮、氨氮（NH3-N）、总磷、色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠杆菌/（MPN/L）、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、六价铬 | 渗滤液处理站排放口 | DW001 | 北京天地人环保科技有限公司 | 5年（2018年12月1日至2023年12月1日） |
| 是 | 导排系统及无组织排放 | 污泥处理过程中产生 | 氨（氨气）、臭气浓度、硫化氢、甲烷、颗粒物 | 无组织排放 | / | / | / |
| （二）污染防治设施非正常运行情况（选） |
| 是否涉及 | 设施名称 | 污染物 | 非正常运行开始时间 | 非正常运行结束时间 | 非正常运行时长 | 主要原因 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |
| （三）污染排放情况 |
| 是否涉及 | 排污口名称、编号 | 位置（经度，纬度） | 污染物执行标准 | 是否安装在线设备、在线设备是否联网 | 排放形式、许可排放浓度、许可排放总量 | 实际排放浓度最大值、最小值 | 备注 |
| 是 | 渗滤液处理站排放口DW001 | 104°38’23.46”23°24’41.40” | 生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2008 | 是 | 连续排放、许可排放总量（COD：0.7t/a；氨氮0.22t/a） | 每季度监测一次，监测结果均满足许可排放浓度要求 |  |
| 是 | 雨水排放口SY001 | 104°38’22.78”23°24’42.01” | / | 否 | / | / | / |
| （四）无组织污染排放情况 |
| 是否涉及 | 监测点名称、位置（经度，纬度） | 污染物执行标准 | 许可排放浓度 | 许可排放总量 | 实际排放浓度 | 实际排放总量 |  |
| 是 | 作业区 | 生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2008恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 甲烷0.1%；臭气浓度：20（无量纲）；氨1.5mg/m3；硫化氢0.08mg/m3；颗粒物1.0mg/m3 | / | 每季度监测一次，监测结果均满足许可排放浓度要求 | / | / |
| （五）在线自动监测设备情况 |
| 全年生产天数 | 自行监测天数 | 监测点位名称 | 监测指标 | 监测形式 | 达标次数 | 超标次数 | 点位类型 |
| 365 | 365 | DW001渗滤液处理站排放口 | 流量、pH值 | 自动监测 | 365 | 0 | 废水 |
| （六）第三方监测机构情况 |
| 是否涉及 | 监测机构名称 | 监测机构资质 | 监测开始时间 | 监测结束时间 | 备注 |
| 是 | 云南鼎祺检测有限公司 | 检验检测机构资质证书编号：162512050133 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 | 每季度监测一次，全年共4次，包括地下水、渗滤液处理站废水、无组织废气、噪声。 |
| （七）工业固体废物信息 |
| 是否涉及 | 名称 | 种类 | 成分 | 等级 | 产生量和贮存量（吨） | 利用处置方式和利用处置量 | 备注 |
| 是 | 生活垃圾 | 其他固体废物（含半液态、业态废物） | 生活垃圾 | / | 5.76t/a | 自行处置，通过垃圾桶收集后送入垃圾填埋场 |  |
| 是 | 浓缩液 | 其他固体废物（含半液态、业态废物） | 垃圾浓缩液 | / | 7200t/a | 自行处置，泵回渗滤液调节池内，经渗滤液处理站处理 |  |
| （八）一般工业固体废物贮存场所或设施 |
| 是否涉及 | 类型 | 累计贮存量（千克） | 面积（m2） | 经度 | 纬度 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |
| （九）处置场所或设施 |
| 是否涉及 | 废物名称 | 面积（米） | 累计贮存量（千克） | 经度 | 纬度 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |
| （十）一般工业固体废物委托外单位利用处置情况 |
| 是否涉及 | 委托方名称 | 委托方资格 | 技术能力 | 固废运输情况 | 固废利用情况 | 固废处置情况 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| （十一）危险废物信息 |
| 是否涉及 | 名称 | 产生量和贮存量（千克） | 利用处置方式 | 利用处置量和累计贮存量（千克） | 主要有害成分 | 危险特性 | 备注 |
| 是 | 浓缩液 | 7200000kg/a | 自行处置 | 0 | 垃圾浓缩液 |  | 泵回渗滤液调节池内，经渗滤液处理站处理 |
| （十二）危险废物贮存场所或设施 |
| 是否涉及 | 危险物名称 | 面积（米） | 累计贮存量（千克） | 经度 | 纬度 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |
| （十三）危险废物处置场所或设施 |
| 是否涉及 | 面积（米） | 累计处置量（千克） | 经度 | 纬度 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |  |
| （十四）危险废物委托外单位利用处置情况 |
| 是否涉及 | 委托方名称 | 委托方资质 | 危险废物转移联单 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |
| （十五）有毒有害物质产生与排放情况 |
| 是否涉及 | 名称 | 形态 | 使用量 | 产生与排放环节 | 毒性 | 排放浓度（mg/n）和排放总量（千克） | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| （十六）噪声污染情况 |
| 是否涉及 | 监测点位名称 | 位置（经度和纬度） | 执行标准 | 排放限值（dB(A)） | 实际排放值（dB(A)） | 监测时段和监测形式 | 监测开始时间和结束时间 |
| 是 | 填埋场四周 | 104°38’23.46”23°24’41.40” | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 昼间：60；夜间：50 | / | 每季度一次，手工监测 | / |
| （十七）扬尘污染情况 |
| 是否涉及 | 扬尘点位 | 扬尘类型 | 经度 | 纬度 | 主要措施 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |
| （十八）碳排放情况 |
| 是否涉及 | 本年度实际排放量（千克） | 上年度实际排放量（千克） | 是否属于碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位 | 是否编制发布报告 | 配额清缴信息 | 排放设施信息 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| （十九）排污许可证执行报告信息 |
| 是否涉及 | 报告种类 | 应编制公开次数 | 实际编制公开次数 | 发布网址 | 备注 |
| 是 | 年报 | 2 | 2 | http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action | 2022年年报正在填报中 |
| 是 | 季报 | 8 | 8 | http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action |  |
| **四、强制性清洁生产审核信息** |
| 是否涉及 | 被列入强制性清洁生产审核的依据 | 实施情况 | 评估情况 | 验收结果 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |  |
| **五、生态环境应急信息** |
| （一）生态环境应急 |
| 是否涉及 | 应急预案备案编号 | 应急预案备案机关 | 应急预案名称 | 备案时间 | 现有生态环境应急资源 | 现有生态环境应急资源数量 | 现有生态环境应急资源存放地点 |
| 是 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）突发生态环境事件发生及处置情况 |
| 是否涉及 | 突发生态环境事件名称 | 发生时间 | 发生地点 | 主要污染物 | 认定等级 | 事件概况 | 处置情况 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）重污染天气应急响应情况（选） |
| 是否涉及 | 应急响应开始时间 | 应急响应结束时间 | 预警等级 | 绩效分级结果 | 主管部门 | 预警措施要求 | 措施实际执行情况 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| **六、生态环境行政处罚及司法判决情况** |
| （一）行政处罚信息 |
| 是否涉及 | 处罚决定书下达时间 | 处罚部门 | 行政处罚决定书文号 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |
| （二）司法判决信息 |
| 是否涉及 | 判决书下达时间 | 判决机关 | 判决书文号 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |
| **七、临时报告披露情况** |
| 是否涉及 | 披露事件种类 | 临时报告发布数量 | 事件主要情况 | 临时报告链接 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |  |
| **八、相关投融资的生态环保信息** |
| 融资情况（选） |
| 是否涉及 | 融资形式 | 金额（元） | 融资日期 | 投入项目 | 所投项目的应对气候变化、生态环境影响和保护等相关信息 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 企业事业单位环境信息依法披露临时报告 |
| **一、基本信息** |
| 单位名称 | 西畴县城乡管理综合执法局 |
| 生产地址 | 西畴县西南约5公里处的脚魁村 |
| 法定代表人 | 刘礼刚 | 统一社会信用代码 | 11532623MB18539374 |
| 生态环境保护联系人 | 刘礼刚 | 　联系电话 | 0876-7629077 |
| 生产经营和管理服务主要内容（经营范围） | 处理城市生活垃圾填埋场产生的渗滤液，通过DTRO设备处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表2限制排放标准 |
|
| 产品信息 | 产品名称 | 生产规模（t/a） |
| 1.生活垃圾处理 | 23400 |
| 2.生活垃圾转运站 | 23400 |
| 3. |  |
|  |
| **二、行政许可新获得、变更、撤销等情况** |
| 是否涉及 | 变更事项 | 批复机关 | 批复文号 | 批复时间 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  | 公示文件 |
| **三、生态环境处罚情况** |
| 是否涉及 | 行政处罚决定书下达时间 | 处罚部门 | 行政处罚决定书文号 | 备注 |
| 否 |  |  |  | 公示文件 |
| **四、生态环境司法判决情况** |
| 是否涉及 | 判决书下达时间 | 判决机关 | 判决书文号 | 备注 |
| 否 |  |  |  | 公示文件 |
| **五、生态环境损害赔偿协议** |
| 是否涉及 | 协议签订时间 | 生态环境损害事实 | 备注 |
| 否 |  |  | 公示文件 |
| **六、生态环境突发事件情况** |
| 是否涉及 | 发生时间 | 发生地点 | 主要污染物 | 认定部门 | 认定等级 | 事件概况 | 备注 |
| 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| **七、已批露信息变更情况** |
| 是否涉及 | 变更事项 | 变更依据 | 备注 |
| 否 |  |  | 公示文件 |