|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业事业单位环境信息依法披露表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、基本信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 西畴县城乡管理综合执法局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生产地址 | 西畴县西南约5公里处的脚魁村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 刘礼刚 | | | | 统一社会信用代码 | | | | | | | | | 11532623MB18539374 | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境保护联系人 | 刘礼刚 | | | | 联系电话 | | | | | | | | | 0876-7629077 | | | | | | | | | | | | |
| 生产经营和管理服务主要内容（经营范围） | 处理城市生活垃圾填埋场产生的渗滤液，通过DTRO设备处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表2限制排放标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 产品信息 | 产品名称 | | | | | | | | | | | | | 生产规模（t/a） | | | | | | | | | | | | |
| 1.生活垃圾处理 | | | | | | | | | | | | | 23400 | | | | | | | | | | | | |
| 2.生活垃圾转运站 | | | | | | | | | | | | | 23400 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **二、环境管理信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）行政许可情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 许可类别 | 许可名称 | | | | 许可编号 | | | | 核发机关 | | | 有效期限 | | | | | 获得时间 | | | | | 备注 | | | | |
| 环境卫生管理 | 排污许可 | | | | 11532623MB1853937400IR | | | | 文山壮族苗族自治州生态环境局 | | | 自2021年3月5日起至2026年3月4日止 | | | | | 2021年3月5日 | | | | |  | | | | |
| （二）环境保护税信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 应税污染物类型 | | | 应税因子 | | | 排放总量 | | | 应纳税额 | | | | | 实纳税额 | | | | 减免税额 | | | | | | | 减免理由 |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
| （三）环境污染责任保险（选） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 承保公司 | | | 保险期 | | | 保险开始  时间 | | | 保险结束  时间 | | | | | 保险费金额 | | | | 承担范围 | | | | | | | 备注 |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
| （四）环境信用评价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 年度 | | | 环保信用评价等级 | | | 评价机构名称 | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | |
| 否 |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **三、企业单位污染物产生、治理与排放信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）污染防治设施信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 设施名称、  类型 | | | 产污环节 | | | 处理污染物 | | | 对应排污口名称 | | | | | 对应排污口编号 | | | | 第三方运维机构名称 | | | | | | | 第三方运维合同周期 |
| 是 | 厂区综合污水处理站 | | | 污水处理过程中产生 | | | 化学需氧量、总氮、氨氮（NH3-N）、总磷、色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠杆菌/（MPN/L）、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、六价铬 | | | 渗滤液处理站排放口 | | | | | DW001 | | | | 北京天地人环保科技有限公司 | | | | | | | 5年（2018年12月1日至2023年12月1日） |
| 是 | 导排系统及无组织排放 | | | 污泥处理过程中产生 | | | 氨（氨气）、臭气浓度、硫化氢、甲烷、颗粒物 | | | 无组织排放 | | | | | / | | | | / | | | | | | | / |
| （二）污染防治设施非正常运行情况（选） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 设施名称 | | | 污染物 | | | 非正常运行开始时间 | | | 非正常运行结束时间 | | | | | 非正常运行时长 | | | | 主要原因 | | | | | | | |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| （三）污染排放情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 排污口名称、编号 | | 位置（经度，纬度） | | | 污染物执行标准 | | | | 是否安装在线设备、在线设备是否联网 | | | | | 排放形式、许可排放浓度、许可排放总量 | | | | 实际排放浓度最大值、最小值 | | | | | | | 备注 |
| 是 | 渗滤液处理站排放口DW001 | | 104°38’23.46”23°24’41.40” | | | 生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2008 | | | | 是 | | | | | 连续排放、许可排放总量（COD：0.7t/a；氨氮0.22t/a） | | | | 每季度监测一次，监测结果均满足许可排放浓度要求 | | | | | | |  |
| 是 | 雨水排放口SY001 | | 104°38’22.78”  23°24’42.01” | | | / | | | | 否 | | | | | / | | | | / | | | | | | | / |
| （四）无组织污染排放情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 监测点名称、位置（经度，纬度） | | | 污染物执行标准 | | | 许可排放浓度 | | | 许可排放总量 | | | | | 实际排放浓度 | | | | 实际排放总量 | | | | | | |  |
| 是 | 作业区 | | | 生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2008  恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | | | 甲烷0.1%；臭气浓度：20（无量纲）；氨1.5mg/m3；硫化氢0.08mg/m3；颗粒物1.0mg/m3 | | | / | | | | | 每季度监测一次，监测结果均满足许可排放浓度要求 | | | | / | | | | | | | / |
| （五）在线自动监测设备情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全年生产  天数 | 自行监测  天数 | | | 监测点位  名称 | | | 监测指标 | | | 监测形式 | | | | | 达标次数 | | | | 超标次数 | | | | | | | 点位类型 |
| 365 | 365 | | | DW001渗滤液处理站排放口 | | | 流量、pH值 | | | 自动监测 | | | | | 365 | | | | 0 | | | | | | | 废水 |
| （六）第三方监测机构情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | | 监测机构名称 | | | | | 监测机构资质 | | | 监测开始时间 | | | | | | 监测结束时间 | | | | | 备注 | | | | | |
| 是 | | 云南鼎祺检测有限公司 | | | | | 检验检测机构资质证书编号：162512050133 | | | 2022年1月1日 | | | | | | 2022年12月31日 | | | | | 每季度监测一次，全年共4次，包括地下水、渗滤液处理站废水、无组织废气、噪声。 | | | | | |
| （七）工业固体废物信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 名称 | | | 种类 | | | | 成分 | | 等级 | | | 产生量和贮存量（吨） | | | | | 利用处置方式和利用处置量 | | | | | | | | 备注 |
| 是 | 生活垃圾 | | | 其他固体废物（含半液态、业态废物） | | | | 生活垃圾 | | / | | | 5.76t/a | | | | | 自行处置，通过垃圾桶收集后送入垃圾填埋场 | | | | | | | |  |
| 是 | 浓缩液 | | | 其他固体废物（含半液态、业态废物） | | | | 垃圾浓缩液 | | / | | | 7200t/a | | | | | 自行处置，泵回渗滤液调节池内，经渗滤液处理站处理 | | | | | | | |  |
| （八）一般工业固体废物贮存场所或设施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 类型 | | | 累计贮存量（千克） | | | 面积（m2） | | | 经度 | | | | | 纬度 | | | | 备注 | | | | | | | |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| （九）处置场所或设施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 废物名称 | | | 面积（米） | | | 累计贮存量（千克） | | | 经度 | | | | | 纬度 | | | | 备注 | | | | | | | |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| （十）一般工业固体废物委托外单位利用处置情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 委托方名称 | | | 委托方资格 | | | 技术能力 | | | 固废运输情况 | | | | | 固废利用情况 | | | | 固废处置情况 | | | | | 备注 | | |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| （十一）危险废物信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 名称 | | | 产生量和贮存量（千克） | | | 利用处置方式 | | | 利用处置量和累计贮存量（千克） | | | | | 主要有害成分 | | | | 危险特性 | | | | 备注 | | | |
| 是 | 浓缩液 | | | 7200000kg/a | | | 自行处置 | | | 0 | | | | | 垃圾浓缩液 | | | |  | | | | 泵回渗滤液调节池内，经渗滤液处理站处理 | | | |
| （十二）危险废物贮存场所或设施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 危险物名称 | | | 面积（米） | | | 累计贮存量（千克） | | | 经度 | | | | | 纬度 | | | | 备注 | | | | | | | |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| （十三）危险废物处置场所或设施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 面积（米） | | | 累计处置量（千克） | | | 经度 | | | 纬度 | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| （十四）危险废物委托外单位利用处置情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 委托方名称 | | | 委托方资质 | | | 危险废物转移联单 | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （十五）有毒有害物质产生与排放情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 名称 | | | 形态 | | | 使用量 | | | 产生与排放环节 | | | | | 毒性 | | | | 排放浓度（mg/n）和排放总量（千克） | | | | | | | 备注 |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
| （十六）噪声污染情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 监测点位名称 | | | 位置（经度和纬度） | | | 执行标准 | | | 排放限值（dB(A)） | | | | | 实际排放值（dB(A)） | | | | 监测时段和监测形式 | | | | | | 监测开始时间和结束时间 | |
| 是 | 填埋场四周 | | | 104°38’23.46”23°24’41.40” | | | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | | | 昼间：60；夜间：50 | | | | | / | | | | 每季度一次，手工监测 | | | | | | / | |
| （十七）扬尘污染情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 扬尘点位 | | | 扬尘类型 | | | 经度 | | | 纬度 | | | | | 主要措施 | | | | 备注 | | | | | | | |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| （十八）碳排放情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 本年度实际排放量（千克） | | | 上年度实际排放量（千克） | | | 是否属于碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位 | | | 是否编制发布报告 | | | | | 配额清缴信息 | | | | 排放设施信息 | | | | | | | 备注 |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
| （十九）排污许可证执行报告信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 报告种类 | | | 应编制公开次数 | | | 实际编制公开次数 | | | | 发布网址 | | | | | | | | | 备注 | | | | | | |
| 是 | 年报 | | | 2 | | | 2 | | | | http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action | | | | | | | | | 2022年年报正在填报中 | | | | | | |
| 是 | 季报 | | | 8 | | | 8 | | | | http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **四、强制性清洁生产审核信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 被列入强制性清洁生产审核的依据 | | | 实施情况 | | | 评估情况 | | | 验收结果 | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **五、生态环境应急信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）生态环境应急 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 应急预案备案编号 | | | 应急预案备案机关 | | | 应急预案名称 | | | 备案时间 | | | | | 现有生态环境应急资源 | | | | 现有生态环境应急资源数量 | | | | | | | 现有生态环境应急资源存放地点 |
| 是 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
| （二）突发生态环境事件发生及处置情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 突发生态环境事件名称 | | | 发生时间 | | | 发生地点 | | | 主要污染物 | | | | | 认定等级 | | | | 事件概况 | | | | | | | 处置情况 |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
| （三）重污染天气应急响应情况（选） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 应急响应开始时间 | | | 应急响应结束时间 | | | 预警等级 | | | 绩效分级结果 | | | | | 主管部门 | | | | 预警措施要求 | | | | | | | 措施实际执行情况 |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
| **六、生态环境行政处罚及司法判决情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）行政处罚信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 处罚决定书下达时间 | | | 处罚部门 | | | 行政处罚决定书文号 | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）司法判决信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 判决书下达时间 | | | 判决机关 | | | 判决书文号 | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **七、临时报告披露情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 披露事件种类 | | | 临时报告发布数量 | | | 事件主要情况 | | | | | | | | 临时报告链接 | | | | | | | | | | | 备注 |
| 否 |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
| **八、相关投融资的生态环保信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 融资情况（选） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 融资形式 | | | 金额（元） | | | 融资日期 | | | 投入项目 | | | | | 所投项目的应对气候变化、生态环境影响和保护等相关信息 | | | | | | | | | | | 备注 |
| 否 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业事业单位环境信息依法披露临时报告 | | | | | | | | | | | | | |
| **一、基本信息** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 西畴县城乡管理综合执法局 | | | | | | | | | | | | |
| 生产地址 | 西畴县西南约5公里处的脚魁村 | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 刘礼刚 | 统一社会信用代码 | | | | | 11532623MB18539374 | | | | | | |
| 生态环境保护联系人 | 刘礼刚 | 联系电话 | | | | | 0876-7629077 | | | | | | |
| 生产经营和管理服务主要内容（经营范围） | 处理城市生活垃圾填埋场产生的渗滤液，通过DTRO设备处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表2限制排放标准 | | | | | | | | | | | | |
|
| 产品信息 | 产品名称 | | | | | | 生产规模（t/a） | | | | | | |
| 1.生活垃圾处理 | | | | | | 23400 | | | | | | |
| 2.生活垃圾转运站 | | | | | | 23400 | | | | | | |
| 3. | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **二、行政许可新获得、变更、撤销等情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 变更事项 | 批复机关 | 批复文号 | | | 批复时间 | | | 备注 | | | | |
| 否 |  |  |  | | |  | | | 公示文件 | | | | |
| **三、生态环境处罚情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 行政处罚决定书下达时间 | | 处罚部门 | | | | | 行政处罚决定书文号 | | | | | 备注 |
| 否 |  | |  | | | | |  | | | | | 公示文件 |
| **四、生态环境司法判决情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 判决书下达时间 | 判决机关 | | | 判决书文号 | | | | | 备注 | | | |
| 否 |  |  | | |  | | | | | 公示文件 | | | |
| **五、生态环境损害赔偿协议** | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 协议签订时间 | 生态环境损害事实 | | | | | | | | 备注 | | | |
| 否 |  |  | | | | | | | | 公示文件 | | | |
| **六、生态环境突发事件情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 发生时间 | 发生地点 | 主要污染物 | | | 认定部门 | | | 认定等级 | | 事件概况 | 备注 | |
| 否 |  |  |  | | |  | | |  | |  |  | |
| **七、已批露信息变更情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 是否涉及 | 变更事项 | | | 变更依据 | | | | | | 备注 | | | |
| 否 |  | | |  | | | | | | 公示文件 | | | |